## NASLOVNA
TROŠKOVNIK
Građevina:
Uređenje muškog sanitarnog čvora i prilagodba za osobe sa invaliditetom - Dom zdravlja Punat
Investitor:
Općina Punat Novi put 2, 51521 Punat OIB:59398328383
Izrađivač:
aka TiM d.o.o.
Trg Republike Hrvatske 1, 51000 Rijeka
Glavni projektant:
Jana Mikuličić Antulov, mag.ing.arh.
Datum:
10.2025.

## PREDOPISI
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnIH za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakon o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine (prostora) od svih štetnih utjecaja, kao i pohranu svih elemenata na gradilištu.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na deponij kojeg osigurava izvoditelja radova.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
Izvođač treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvođač obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih ugovorenih radova. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvođač je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na deponij kojeg sam osigurava.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema zakonskoj regulativi. Izvođač je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje Investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe. U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom. U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci. Izvođač je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvođača. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, Investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvođačem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvođaču. Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta.
Eventualne promjene u detaljima ili materijalu izvođač mora dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom. Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja. Troškove zaštite izvođač mora uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao.
Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih. Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, izvođač je dužan čistiti radni prostor. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova izvođač mora ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o gradnji. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.

## A-0 PRIPREMA I RUSENJE
A-0 | PRIPREMA I RUŠENJE
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
Napomene:
OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika.
1. | Prije početka uređenja potrebno je zatvoriti ventil dovoda vode za muški wc i iskopčati struju za dio građevine na kojem se izvode radovi. U cijenu stavke je uračunat potreban rad i materijal instalacija.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
2. | Pažljivo zaštititi prostor od zaprašivanja i udarnih oštećenja dijelove građevine čiji se slojevi ne uklanjaju i na kojima se ne obavljaju radovi. U cijenu stavke uračunat je sav rad i potreban materijal za zaštitu od oštećenja prilikom sanacijskih radova kao i na uklanjanju zaštite po završetku radova. Obračun je po komplet izvršenja stavke.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
3. | Demontaža sanitarne opreme sa popratnom galanterijom (ogledalo, koš za smeće, dispenzer za papirnate ručnike i sapun, četka za wc, itd.) unutar muških sanitarija i odvoz na deponij ili skladištenje u dogovoru sa Investitorom. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
| umivaonik sa slavinom | kom | 1 | a |  | 0
| wc školjka sa ugradbenim vodokotlićem | kom | 1 | a |  | 0
| galanterija (koš za smeće, dispenzer za papirnate ručnike i sapun, četka za wc, itd.) | kom | 1 | a |  | 0
| ogledalo | kom | 1 | a |  | 0
0
4. | Pažljiva demontaža postojećeg pisoara u muškim sanitarijama. Pisoar je potrebno demontirati, skladištiti (u dogovoru sa Investitorom). Pisoar će se ponovno montirati unutar M/INV sanitarija na predviđenu poziciju vidljivu u nacrtima (posebna stavka). Obračun po komadu demontiranog pisoara.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
5. | Pažljivo strojno i ručno uklanjanje podne obloge PVC homogene podne obloge unutar muških sanitarija skupa sa soklom do čistog estriha. U cijenu stavke uračunati potreban rad i odvoz otpadnog materijala na za to predviđen deponij. Obračun je po m2 uklonjenog sloja poda.
|  | m² | 5 | a |  | 0
6. | Demontaža unutarnjih drvenih vrata sa pripadajućim dovratnikom i odvoz na deponij. Vrata sa dovratnikom ostaju Investitoru. Obračun je po komplet izvedenoj stavci.
| UV1 80/205 (dimenzija svjetlog otvora) | kom | 1 | a |  | 0
| UV2 70/205 (dimenzija svjetlog otvora) | kom | 1 | a |  | 0
7. | Rušenje pregradnog zida u muškim sanitarijama. Zid je debljine d=10 cm. U cijenu stavke uračunati potreban rad i odvoz otpadnog materijala na za to predviđen deponij. Obračun je po m³.
|  | m² | 7 | a |  | 0
8. | Pažljivo proširenje dijela otvora u nosivom zidu prizemlja u širini od cca 10,0 cm sa izvedbom nadvoja naznačenog u planu rušenja, debljine zida 25 cm (opeka). Svjetli otvor ulaznih vrata u postojeće muške sanitarije se povećava sa 80 cm na 90 cm kako bi se zadovoljila širina vrata za osobe smanjene pokretljivosti, sve prema tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Otucanje žbuke na dijelu proširenja zidnog otvora sa provjerom pozicije oslonca postojećeg nadvoja. Proširenje zidnog otvora za ugradnju vrata sa širinom krila svijetlog otvora 90 cm. Po potrebi zamjena nadvoja iznad vrata. Proširenje se ostvaruje zasjecanjem zidanog zida gledano iz hodnika u desno za cca10 cm. Provjera pozicije nadvoja u zidanom zidu debljine 25 cm. Otucanje žbuke iznad postojećeg otvora desno (gledano iz hodnika) u širini 15 cm. Utvrđivanje pozicije oslonca nadvoja. Ukoliko bi oslonac proširenjem otvora bio oslabljen potrebno je nadvoj promijeniti na cijelim vratima na način: - ukloniti žbuku cijelog nadvoja sa obje strane zida - zapiliti mjesto proširenja do pola debljine zida (12,5 cm), ukloniti nadvoj u tom dijelu te ga zamjeniti gotovim nadvojem dužine 1,2 m - prilikom zamjene jedne polovice nadvoja postaviti podupore drugom dijelu nadvoja - isto napraviti sa unutarnje strane prostora , zapuniti mortom prostor iznad novog nadvoja (kontakt nadvoj i zid iznad njega) - obostrano žbukanje grubom i finom žbukom te priprema za ličenje Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | komplet | 1 | a |  | 0
9. | Pažljivo uklanjanje sokla u hodniku od ulaza s desne strane, ispod prozora prijema. Postojeći sokl obojan rozom bojom se uklanja u cijeloj dužini zida ispod prozora prijema - samo na mjestu gdje će se postavljati bijela vinil zidna obloga (posebna stavka) kako bi se zamjenio novim (posebna stavka). Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po metru dužnom uklonjenog sokla.
|  | m' | 3 | a |  | 0
A-0 | PRIPREMA I RUŠENJE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## A-I ZIDARSKI RADOVI
A-I | ZIDARSKI RAD
Opće odredbe:
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima! Za sve nejasnoće ili varijantna rješenja obavezno se posavjetovati s projektantom. Sve površine moraju biti potpuno ravne i međusobno okomite, višak morta iz spojeva se mora ukloniti dok je isti još svjež. Ugrađeni materijali za zidarske radove moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima! Kvaliteta morta za zidarske radove mora odgovarati JUS U.M2.10, U.M2.12 i U.M2.008. Svi bitumenski materijali korišteni za hidroizolacije moraju biti u skladu s normama navedenim u projektu. Toplinske izolacije moraju biti u skladu s normama navedenim u projektu. Standardi za zidarske radove, pored opisanih u pojedinačnim stavkama, uključuju i sve pomoćne radove kao i način rada i postupanja u skladu s važećim propisima zaštite na radu, prijenosi za vlaženje opeke i zidova, premještanje mješalica i povremeno mješanje morta, dodavanje materijala i alata, postavu, premještanje i odstranjivanje pomičnih skela visine do 2,0 m, prijenos i označavanje visinskih točaka u objektu. Izvođač radova mora postupati s odpadom u skladu s regulativom .
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Zidarski popravak, poravnanje i zaglađivanje zidova i stropa na mjestima demontiranih otvora, rušenih pregradnih zidova i oštećenja prilikom demontaže umivaonika, pisoara i galanterije grubom i finom žbukom. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, transport, ugradnja kao i sav potreban sitni materijal te rad ljudi i strojeva. Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 3.5 | a |  | 0 | cc 1,5 m2
A-I | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-I MONTAŽERSKI RAD
B-I | MONTAŽERSKI RADOVI
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Popravak gipskartonske predzidne instalacije nakon demontaže wc školjke i pripadajućih nosača (posebna stavka). Stavka obuhvaća sav potreban materjal i rad. Obračun po m² izvedenog popravka zidne obloge.
|  | m2 | 1 | a |  | 0
2. | Zatvaranje gipskartonske predzidne instalacije pisoara u nastavku postojeće GK predzidne instalacije wc školjke, u istoj visini cca 120 cm (izmjeriti na licu mjesta već postojeću predzidnu GK oblogu iza wc školjke te izraditi novu u istoj visini).
Zid se sastoji iz jednostruke metalne podkonstrukcije iz pocinčanih CW profila, montiranih na osnom razmaku prema uputi proizvođača s pripadajućom trakom za brtvljenje; jednostrana dvoslojna obloga iz gipskartonskih ploča debljine 2x12,5mm; ispuna mineralnom vunom za ispunu pregradnih zidova, min. debljine 5,0cm; zaglađeno i bandažirano u kvaliteti K2. Obloga unutarnjeg zida za izvedbu predzidnih instalacija. Razmak do postojećeg zida je 15,0 cm. Obloga je izvedena od dvije ploče- prva ploča je zelena dvostruko imregnirana, a završna je aqua cementna ploča (2x12,5mm). Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima, podom i stropom potrebno je prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuće širine. Spojevi ploča se obrađuju bandažnom trakom i dodatno cementnom glet masom. Sve radove na montaži izvesti u skladu s uputama proizvođača.
Montažu obloge predzidne instalacije uskladiti s postavom nosača za sanitarnu opremu i izvodima instalacija. Obračun po m² izvedene zidne obloge.
| Al profil (+TI)+2GKP | m2 | 1.8 | a |  | 0 | 1,05xh1,2 = 1,3
3. | Dobava i postava taktilne crte za vođenje od PVC-a koje imaju samoljepljivu podlogu a polja upozorenja proizvode se u tri oblika s obzirom na način ugradnje– samostalni čepovi koji se postavljaju preko šablone, samoljepljive ploče i ploče koje se postavljaju lijepljenjem i mogu se zavariti na spoju s podnom oblogom od PVC-a. Taktilna traka se postavljaju u čekaonici kako bi se postigao kontrast na ostatak poda kao pomoć u kretanju slijepim i slabovidnim osobama. Boja po izboru Projktanta. Taktilna crta vodi od ulaza u čekaonicu do prijemnog pulta i do invalidskog wc-a. Sve u skladu s Pravilnikom o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm, širine 40 cm, na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Obračun po m1 postavljene taktilne ploče do pune funkcionalnosti.
|  | m' | 15 | a |  | 0
4. | Dobava i montaža GK obloge 2 x 1,25 cm, h 334 cm kojom će se do stropa zatvoriti ugradbena konzola za umivaonik (posebna stavka). Obloga debljine 2,5 cm izvedena od dvije ploče- prva ploča je zelena dvostruko imregnirana, a završna je aqua cementna ploča (2x12,5mm). Spojevi ploča se obrađuju bandažnom trakom i dodatno cementnom glet masom (tip Ardex R1). Sve radove na montaži izvesti u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m² izvedene zidne obloge.
| zelena dvostruko imregnirana GK obloga 1x1,25 | m2 | 3.5 | a |  | 0
| aqua cementna ploča 1x1,25 | m2 | 2.5 | a |  | 0
5. | Obrada, dorada ranije izvedenog spoja zidanog zida i GK zida.
| Posao se sastoji od laganog brušenja površine spoja š=25 cm, zapunjavanja pukotine gipsanom masom za fugiranje i prema potrebi se na spoj postavlja bandažna traka. Gipsana masa za fugiranje se nanosi u min. dva sloja. Završno se fino brusi kako spoj nebi bio vidljiv. Obračun je po m izvedenog spoja. | m' | 8 | a |  | 0
B-I | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-II SOBOSLIKARSKI RAD
B-II | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima za ugradnju u javni objekt-bolnicu. Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr.
Bojati ili ličiti dopušteno je samo na čistu i suhu podlogu. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 4. brušenje i otprašivanje, 5. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Bojenje zidova perivom bojom - lateks u tonu po izboru Projektanta. Stavka obuhvaća: gletanje glet masom, temeljni premaz, komplet sa svim potrebnim fazama rada, završni premaz valjkom u dva sloja u tonu po izboru projektanta. Obračun po m² obojane površine.
| postojeća bijela boja zida kod prijema, iza stolica u čekaonici i oko novih proširenih ulaznih vrata u M/INV sanitarije | m2 | 22.5 | a |  | 0 | cca 5 + 12+1+3,6
| postojeća roza boja zida kod šaltera prijema NCS S 1515-Y90R | m2 | 3 | a |  | 0
| postojeća plava boja na ulazu u dentalnu ordinaciju NCS S 1515-R80B | m2 | 3 | a |  | 0
| INV/M sanitarije - postojeća bijela boja zida | m2 | 25 | a |  | 0 | 21.4
2. | Bojenje stropova (podloga gipsana žbuka) ekoperivom, poludisperzivnom bojom u tonu postojeće boje stropa (bijela boja). Stavka obuhvaća: gletanje glet masom, temeljni premaz (uskladiti s izabranom završnom obradom), komplet sa svim potrebnim fazama rada, završni premaz valjkom u dva sloja u tonu po izboru projektanta. Obračun po m² obojane površine.
|  | m2 | 5 | a |  | 0
B-II | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-III PODOPOLAGAČKI RADOVI
B-III | PODOPOLAGAČKI RAD
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Ispuna oštećenog poda cementnim mortom, nakon uklanjanja pregradnog zida debljine 10 cm unutar muških sanitarija (posebna stavka). Oštećenje u podu potrebno zapuniti i zagladiti tako da cijeli pod bude u jednoj ravnini i spreman za nanošenje hidroizolacije i nove podne obloge u stavkama koje slijede. Obračun po m² ispunjenog i zaravnatog gotovog poda.
|  | m² | 0.5 | a |  | 0
2. | Polimer cementna hidroizolacija nakon uklanjanja stare (posebna stavka), a prije polaganja nove PVC podne obloge (posebna stavka). Dobava i postava jednokomponentnog vodonepropusnog premaza na bazi cementa. Podloga treba biti pripremljena odgovarajućim mehaničkim načinima kao što su hidrodinamičko čišćenje, sačmarenje, pjeskarenje, štemanje i sl., te prethodno temeljito navlažena (bez zaostale vode). Pripremom trebamo osigurati otvorenost strukture površinskih pora. Postava u svemu prema uputi proizvođača. Obračun po m² kompletne izvedbe hidroizolacije.
|  | m² | 6 | a |  | 0
PVC POD - M/INV sanitarije
3. | Priprema podloge, dobava i postava lijepljenjem vinilne homogene podne obloge. Obloga ukupne debljine 2 mm, klase otpornosti 34 (vrlo teško komercijalno opterećenje) i 43 (teško industrijsko opterećenje), s površinskom obradom PUR Reinforced koja osigurava poboljšanu zaštitu i jednostavno održavanje. Podna obloga je namijenjena prostorima s intenzivnim prometom, poput obrazovnih i zdravstvenih ustanova, gdje su higijena i otpornost ključni zahtjevi. Obloga je u ne-linearnom uzorku s velikim česticama boje. Zavarivanje spojeva obavlja se pomoću usklađenih zavarnih šipki radi postizanja savršenog završetka. Materijal: homogeni poli(vinil klorid) (PVC) prema ISO 10581 Površinska obrada: PUR Reinforced Ukupna debljina: 2 mm Komercijalna klasifikacija: 34 – vrlo teško opterećenje Industrijska klasifikacija: 43 – teško opterećenje Lako čišćenje i održavanje
Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena je vlažnost estriha 2 % CM.
Na tako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC podna obloga u boji postojeće podne obloge u hodniku Doma zdravlja (bež boja sa zranstim ''terrazzo'' uzorkom). Prijemjer podne obloge na slici ispod stavke. Sve prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti sav materijal i rad.
|  | m² | 6 | a |  | 0
4. | Dobava i postava PVC sokla istog poput postojećeg (bež boja) u kuškim sanitarijama i hodniku. Sokl istog proizvođača i u skladu sa podnom oblogom iz stavke 1. Sokl postaviti sve prema uputama proizvođača. Obračun po metru dužnom postavljenog sokla do pune funkcionalnosti.
| sokl u m/inv sanitarijama | m' | 10 | a |  | 0
| sokl ispod prozora prijema | m' | 3.5 | a |  | 0
PVC ZID - čekaonica i prijem
5. | Dobava i postava lijepljenjem zidne obloge. Obloga se lijepi iza postojećih stolica u čekaonici, ispod prozora prijema i u novoplaniranim M/ INV sanitarijama. Zidna vinilna obloga dolazi u roli širine 2 m, duljine role 30 m, debljine 0,9 mm, s glatkom i neporoznom površinom pogodnom za jednostavno čišćenje i održavanje. Obloga se ugrađuje horizontalno ili vertikalno, spojevi se vare vrućim postupkom radi potpune vodonepropusnosti. Stražnja strana obloge obojena za estetski ujednačen spoj. Proizvod je otporan na vlagu, pogodan za sanitarne prostore, tuševe i zdravstvene ustanove, antibakterijskih svojstava, s protupožarnom klasifikacijom B-s2,d0. Obloga sadrži do 30% recikliranog materijala, 100% reciklabilno, usklađeno s REACH regulativom, bez ftalata i formaldehida, s niskim emisijama TVOC (<100 μg/m³). Podloga mora biti ravna, čista, bez mrlja i potpuno suha, sve površine moraju biti izravnate glet-masom ukoliko ima oštećenja. Prije polaganja provjeriti vlažnost podloge. Na pripremljenu podlogu polaže se fleksibilna PVC zidna obloga. PVC zidna obloga postavlja se oko svih unutarnjih i vanjskih kutova tako da svi spojevi budu na ravnoj površini, a ne u kutu. Kod postavljanja zidne obloge u unutarnjem kutu od 90 stup. koristi se PVC kutni oblik 12 mm CA 12 tip H204. Vanjski kutovi trebaju biti obrađeni L-profilom u fazi obrade zidova. Sve prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti sav materijal i rad.
| PVC obloga u čisto bijeloj mat boji - ispod prozora prijema i iza stolica na zidu nasuprot sanitarijama - prema nacrtnoj dokumentaciji | m2 | 5 | a |  | 0 | prijem 1,62 + iza stolica
| PVC obloga u čisto bijeloj mat boji - iza stolica u čekaonici (lijevo od ulaza), iza stolica u čekaonici između ordinacije dentalne medicine i ulaza u Ženske sanitarije, između Ž i M/INV sanitarija te od M/INV sainitarija do kraja zida - izvedno u visini 120 cm | m2 | 15 | a |  | 0 | 13.8
| PVC obloga u svjetlo žutoj boji - na zidovima INV/M sanitarija u punoj visini predzidne GK obloge za ugradnju pisoara i wc školjke cca 120 cm (mjere uzeti na licu mjesta); oblogom zatvoriti i gornju plohu (policu) GK obloge | m2 | 13 | a |  | 0 | 9,4x1,2 = 11,28 + 0,32 vrh polica GK obloge
B-III | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-IV STOLARSKI RADOVI
B-IV | DRVENA STOLARIJA
Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i uputama proizvođača materijala. Otvori fasada opremit će se drvenim elementima. Vrsta drveta je ariš. Jedinična cijena komada obuhvaća finalno montiran, opremljen i ostakljen element spreman za upotrebu. Osnovne opise prije početka izvođenja uskladiti sa shemama i detaljima, a dimenzije provjeriti na građevini. Svi otvori opremaju se prema ovim općim uvjetima ukoliko to u troškovničkoj stavci nije drugačije naznačeno. Prilikom izvedbe stolarskih radova treba se pridržavati shema i detalja iz projekta kao i uputa projektanta i nadzornog inženjera. Izvoditelj je dužan da se prilikom izrade stolarije pridržava sljedećih uvjeta: - svi elementi moraju biti potpuno ravni i međusobno okomiti, - svi komadi moraju biti očišćeni, - svu stolariju postavlja izvoditelj stolarije i tom prilikom mora otkloniti eventualne nedostatke, a ugrađuje je izvoditelj građevinskih radova, - ukoliko postoje neke nejasnoće u nacrtima, izvoditelj ih je dužan otkloniti prije pristupanja poslu.
Pri izradi stolarskih elemenata treba voditi brigu o zidarskim mjerama koje treba kontrolirati tokom gradnje. Toleranciju za ugradbu izvoditelj mora predvidjeti prema svom iskustvu, odnosno točnosti izvedbe. Način otvaranja (lijevi ili desni) prozora i vrata potrebno je provjeriti na licu mjesta, a sve prema tlocrtima glavnog projekta. Sve radioničke nacrte izrađuje izvođač radova, te daje na potvrdu projektantu!
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed.cijena | ukupno
1. | Izrada, dostava i montaža punih zaokretnih vrata s dovratnicima izvedenima od mediapana debljine cca 50mm (vrata ugraditi sa identičnom debljinom štoka vratiju ženskog WC-a), lakirana u bijelu boju - dovratnike i boju vrata muških/invalidskih sanitarija potrebno uskladiti sa postojećim vratima ženskih sanitarija. Vrata se ugrađuju u zid iz opeke debljine 25 cm. Vrata je potrebno izvesti sa pristupačnom kvakom (s ključem ili sistemom za zatvranje) na visini od 90 cm te vanjskom kvakom prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. OKOV: Vrata opremiti garniturom okova kvaka-kvaka za MDF vrata. Okov istovjetan postojećem okovu ulaznih vrata u ženski wc. Spojnice (panti) odgovarajuće za drvena vrata i u skladu s masom krila vrata, kao GU. Napomena: ZO - zidarski otvor ; SO - svijetli otvor Visina montiranih vrata mora biti jednaka postojećoj visini vrata ženskog wc-a. U stavku je uračunat sav rad i potreban materjal za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu dostavljenih i montiranih vrata do pune fukncionalnosti.
| NUV1 - ZO 100/210; SO 90/205 | kom | 1 | a |  | 0
B-IV | DRVENA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-V OPREMA
B-V | OPREMA:
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a i kupaonske galanterije za wc za invalide/muški wc, koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke sa zidnim priključkom za 6 l ispiranje, dim. 70x36 cm, bez unutarnjeg ruba ''rimless'' -daske s poklopcem od kvalitetne plastike ili mješavine materijala ''soft close'' u boji prema odabiru projektanta -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipkartonskim pločama (posebna stavka), komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2 niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćivanje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača -U stavku su uključeni sav materijal, pomoćni materijal, doprema i montaža. Sve boje i po odabiru projektanta. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za muški/invalidski wc koji se sastoji od: - keramički umivaonik maksimalnih dim. 65x55 cm - umivaonik s poniklovanim samočistećim sifonom s ispustom, oblika i boje bijele koji se montira na ugradbenu konzolu za umivaonik (posebna stavka) ugrađenu ispred postojećeg pregradnog zida i obloženu gipskartonskim pločama (posebna stavka), komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½" - sa pripadajućom jednoručnom mješalicom za vodu namjenjenom za korištenje osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti Obračun po kompletu montiranog umivaonika.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
3. | Dobava i montaža preklopnog držača za ruke u wc-u za invalide/ muškom wc-u montiranom na visini 90 cm od poda s lijeve strane wc školjke (prema nacrtnoj dokumentaciji). Stavka uključuje sav potreban materijal za ugradnju držača u zid. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
4. | Dobava i montaža fiksnog držača za ruke u wc-u za invalide/ muškom wc-u montiranom na visini 90 cm od poda s desne strane wc školjke (prema nacrtnoj dokumentaciji). Stavka uključuje sav potreban materijal za ugradnju držača u zid. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
5. | Dobava, prijenos i montaža kupaonske galanterije. Dobaviti sve od istog proizvođača kako bi sve bilo stilski usklađeno. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kvalitetnu izvedbu stavke. Boja prema dogovoru sa projektantom Obračun po komadu dostavnjene i montirane galanterije.
| - vješalica za odjeću, učvršćen na zid pored vrata na visini 120 cm | kom | 2 | a |  | 0
| - nosač sa četkom za WC | kom | 1 | a |  | 0
| - držač za toaletni papir | kom | 1 | a |  | 0
| - zidni pravokutni koš za otpatke (za papirnate ručnike i stari papir) Sustav za fiksiranje vrećice u kanti sa bravom i ključem, iz svjetlog poliranog nehrđajućeg čelika debljine 1 mm, kapaciteta 16 litara, dimenzija 130 x 275 x 475 mm, učvršćen na zid pored umivaonika | kom | 1 | a |  | 0
| - senzorni dispenzer za papirnate ručnike dim 120 x 275 x 450 mm sa bravom i ključem, s kontrolom razine papira, kapacitet 750 listova, debljina nehrđajućeg čelika od 1 mm, svijetli polirani nehrđajući čelik, dimenzije 120 x 275 x 450 mm, učvršćen na zid pored umivaonika | kom | 1 | a |  | 0
| - senzorni dispenzer za tekući sapun sa skrivenom posudom, učvršćen na zid pored umivaonika | kom | 1 | a |  | 0
0
6. | Dobava i montaža nagibnog ogledala dimenzija 50x75 cm posebno dizajniranog za osobe s invaliditetom kako bi im pružilo praktičnost i funkcionalnost prilikom upotrebe. Nagibno ogledalo omogućuje prilagodbu kuta gledanja prema potrebama korisnika. Ogledalo se montira na zid iznad umivaonika pomoću nosača koje omogućuju namještanje nagiba ogledala. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kvalitetnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dostavljenog i montiranog ogledala. |  |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | a |  | 0
7. | Montaža pisoara prethodno demontiranog unutar muških sanitarija i skladištenog prema dogovoru sa Investitorom (posebna stavka). Pisoar se montira na novu poziciju prema nacrtnoj dokumentaciji. Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža ugradbene konzole za umivaonik širine 7,5 cm za ugradnju umivaonika s armaturama.. Ugradbena konzola se montira ispred pregradnog zida na mjestu invalidskog umivaonika (posebna stavka). Ugradbena konzola se po potrebi čeličnim ojačanjima učvršćuje bočno u postojeće zidove ili u strop. Ugradbena konzola namjenjena za ugradnju u pregradu ili predzidnu ugradnju u visinu prostorije i za ugradnju u lagani zid u visini prostorije. Karakteristike ugradbene konzole: -Samonosivi element -Okvir sa C-profilom 4/4 cm -Površina okvira premazana prahom, boja Geberit plava -Podržava priključak od 5 cm -Okretna baza za profile UW50 i UW75 -Okvir s rupama ø 9 mm za pričvršćivanje u drvene konstrukcije -Razmak ugradnje umivaonika 5 - 38 cm -Pocinčani nosači, beskonačno podesivi 0 - 20 cm -Visina elementa 112 cm -Nosači za koljena podesivi po visini -Ploča okvira podesiva po visini i dubini -Nosači za poravnanje bez alata -Širina: 50 cm -Dubina: 7 cm
Stavka uključuje sve elemente potrebne za ugradnju: -2 spojna kutnika Rp 1/2" / R 1/2", mogućnost MF -2 zvučno izolacijska jastučića -2 izolacijska rukavca -Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm - rtva ø 44 / 32 mm -2 navojne šipke M10 -Materijal za pričvršćivanje Obračun po komadu ugrađene ugradbene konzole za umivaonik montirane do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 | a |  | 0
B-V | OPREMA UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B-VI OSTALO
B-VI | OSTALO:
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. cijena | ukupno
1. | Premještanje postojećeg tipkala/ poteznog tipkala S.O.S. sustava sa pregradnog zida koji se ruši (posebna stavka) na susjedni GK zid debljine 15 cm na visinu od 60 cm, sve prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Stavka obuhvaća sve potrebne elektro radove za premještanje pozicije tipkala/poteznog tipkala do pune fukcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža kompletnih hidrotehničkih instalacija koje obuhvaćaju instalaciju dovoda i odvoda vode te potrebne tlačne probe i ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost, sve u skladu sa važećim tehničkim propisima, te podacima isporučioca opreme. Stavka uključuje spoj nove sanitarne opreme na poziciji postojećeg pisoara i umivaonika. Spoj pisoara na dovod hladne i odvod sanitarne otpadne vode prema postojećim instalacijama umivaonika koje se na istom mjestu uklanja te spoj invalidskog umivaonika na dovod hladne i tople vode i odvod sanitarne otpadne vode prema umivaoniku u ženskom WC-u. Prije davanja ponude za predmetnu stavku neophodno je na licu mjesta pregledati predmetni prostor s obzirom na postojeće vodove i vertikale. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža oznake pristupačnosti za invalidski wc prema prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Boju i oblikovanje oznake uskladiti s postojećim oznakama za ulaz u ženski wc. Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu izrađene, dostavljene i montirane oznake.
|  | kom | 1 | a |  | 0
4. | Premještanje postojećih utičnica i prekidača prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Prekidači za svjetlo i utičnice moraju biti na visini 90-120 cm od gotovog poda. Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 | a |  | 0
B-VI | OSTALO UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - UNUTARNJE UREĐENJE
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.0. | PRIPREMA I RUŠENJE | 0
A.I. | ZIDARSKI RADOVI | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.I. | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
B.II. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
B.III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.IV. | STOLARSKI RADOVI | 0
B.V. | OPREMA | 0
B.VI. | OSTALO | 0
| SVEUKUPNO (A+B) | 0
| PDV | 25%
| SVEUKUPNO S PDV-om | 0
Rijeka, 10.2025.
Projektant:
Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.