## Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
(1) Ponuditelj je dužan upoznati se s dokumentacijom o nabavi, zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove potrebne za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja.
(2) Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i normi. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
(3) Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom. Isto vrijedi i za sve navedene norme i standarde. Dokazivanje jednakovrijednosti obveza je ponuđača. Jednakovrijedna norma i standard mogu biti jedino stroži od navedene norme.
(4) Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer i temeljem ugovorenih jediničnih cijena.
(5) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, strojeve, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera. Isto tako, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku su uključena u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. Isto tako jedinične cijene obuhvaćaju izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom).
(6) Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja. Materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti i uvjerenja o kakvoći u skladu sa važećim zakonima i propisima (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.). Sva kontrolna ispitivanja ponuđač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu.
(7) Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi uslijed isključenja i uključenja postojećih instalacija. Označavanje položaja postojećih podzemnih instalacija obračunato je zasebnom stavkom.
(8) Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na reciklažno dvorište, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
(9) Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Navedeni troškovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.
(10) Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Projektant:
Martin Brnelić

## Stara Baška dio NC
TROŠKOVNIK - Stara Baška dio NC
POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA
Napomena: ovim troškovnikom razrađena je kompletna izvedba dionice ograde prema
izvedbenom projektu IZ 238/24.
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Označivanje instalacija. Prije početka radova na postavljanju odbojnih ograda, izvođač je dužan zatražiti i u suradnji s predstavnicima komunalnih i javnih društava čije se instalacije nalaze u području zahvata, utvrditi i označiti položaje i dubine instalacija. Tijekom gradnje treba pratiti, da ne dođe do njihovog oštećenja. Ukoliko se instalacije oštete zbog nesavjesnog i nestručnog rada izvoditelja, njegova je dužnost popraviti oštećenja u svom trošku. Obračunati svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i dr. za pronalaženje i označivanje – iskolčenje položaja postojećih instalacija. Paušalno. | paušal | 1
2 | Organizacija privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje izradu prometnog elaborata za reguliranje prometa za vrijeme izvođenja radova, dobavu, dopremu, postavljanje i održavanje prometne signalizacije te njeno uklanjanje po završetku radova. Obračun po kompletno dovršenoj stavci. | kpl | 1
3 | Ručno krčenje šiblja i granja promjera debla do 10 cm. Zaostalo šiblje nakon rada ručno se prenosi na za to predviđenu deponiju. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom na reciklažno dvorište. Obračun po m2 raskrčene površine. | m2 | 5
4 | Konzolna ugradnja zaštitne odbojne ograde. Izrada, dobava i ugradnja zaštitne cestovne ograde klase N2 prema projektnoj dokumentaciji i detaljima iz projekta. Način ugradnje odbojne ograde je konzolna ugradnja. U stavku je uključeno zarezivanje postojeće betonske pasice ili zida i dijela asfalta kolnika. Iskop za betonski blok (temelj) nosača odbojne ograde u trupu kolničke konstrukcije uključuje iskop betona i kolničke konstrukcije te utovar i odvoz materijala od iskopa na deponij. Deponij osigurava izvođač radova, a sav uklonjeni materijal potrebno je trajno zbrinuti prema važećem propisu o zbrinjavanju građevinskog materijala. Dobava i ugradnja betona u betonski blok (temelj) dimenzija 0,8 x 0,50 x 0,50 betonom C25/30 (0,20 m3/stup) s postavom konzolnih nosača od "C" profila u betonske blokove (temelje), kao i ugradnja 2 ankera Ø16 mm dužine min. 250 mm u svaki betonski temelj, te poravnanje po vertikali i horizontali, ugradnja prema detalju iz projekta. | m | 36
Stavkom je obuhvaćeno zatrpavanje oko temelja kamenom sitneži (0-32 mm) i izrada završnog (habajućeg) asfaltnog sloja iznad betona, debljina sloja prema debljini postojećeg sloja asfalta (min. 4 cm). Rub betonskog bloka prema potpornom zidu ili pasici potrebno je izvesti u oplati da bi vanjski dio bloka bio poravnat sa stjenkama zida ili betonske pasice. Čelična zaštitna ograda mora biti konstruirana prema nizu normi HRN EN 1317 i imati sve ateste koji to potvrđuju.Ograda nema distancera, a opremljena je katadiopterima na razmaku 8,0 m. Svi elementi ograde moraju biti antikorozivno zaštićeni postupkom toplog pocinčavanja prema normama HRN EN ISO 1461. U jediničnu cijenu sadržan je sav materijal i rad na izradi, dobavi, dopremi i montaži ograde te sav pribor, materijal i rad potreban za ugradnju ograde, pričvršćenja i sidrenja, odnosno temeljenje ograde i antikorozivna zaštita (vruće cinčanje svih elemenata). U svemu prema detaljima proizvođača i OTU. Obračun po m' ugrađene odbojne ograde.
5 | Postavljanje polukružnog početka-završetka, jednostrane ograde (JO). Polukružni početak-završetak čelične zaštitne ograde postavlja se prema izvedbenom elaboratu prometne opreme, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena sadrži nabavu svih elemenata zaštićenih protiv korozije toplim cinčanjem (EN ISO 1461), sve prijevoze i prijenose te sav rad i materijal potreban za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu postavljenih elemenata. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-04. i 9-04.1. | kom | 2
6 | Postavljanje prometnog znaka s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm. Znak koji se postavlja je oznake K12 - ploča za označavanje bočne zapreke. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 1
7 | Postavljanje prometnog znaka s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm. Znak koji se postavlja je oznake K12-1 - ploča za označavanje bočne zapreke. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 1
8 | Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, betonski temelj dimenzija 0,50 x 0,50 x 0,50m svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenih stupova. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9-01. | m' | 8
9 | Demontaža i naknadna montaža polukružnog završetka na novu lokaciju. | kpl | 1
10 | Čišćenje gradilišta, uključujući utovar i odvoz svog nastalog otpada, materijala i opreme te dovođenje cestovne i okolnih površina u prvobitno stanje. | paušal | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0