OPĆINA PUNAT

T R O Š K O V N I K

Izgradnja kameno – betonskog potpornog zida na plaži u Staroj Baški

(zid dužine 13,00 m i visine 2,70 m kaskadno)

zid se nadovezuje na postojeći zid (kod objekta Ostrman)

Napomena: Zbog konfiguracije tla, ograničenja prometa i suženog prostora, potrebno je vršiti prijevoz materijala i sve radove ručno i manjim vozilima. U cijenu svake stavke uključiti sve ručne transporte materijala do mjesta izvođenja radova te čišćenje gradilišta.

Prije davanja ponude i početka radova izvođač je obvezan pregledati i upoznati se s gradilištem.

POTPORNI ZID:

- Pažljiv ručno-strojni iskop  materijala za izradu puta, prilaza i rampe do plaže, bez obzira na kategoriju terena. Iskop za izradu puta i rampe vršiti pažljivo uz zaštitu i potrebno podupiranje. Iskopani materijal deponira se na gradilištu radi ponovne ugradnje i nasipavanja prema nalogu investitora i nadzornog inženjera ili se odvozi ručnim transportom na gradilišnu deponiju. Nakon završetka radova potrebno je teren urediti i dovesti u prvobitno stanje. U cijenu uključeno cijeloukupno prebacivanje materijala unutar gradilišta, izrada puta, te nakon završetka radova uređenje i čišćenje terena koji je korišten kod izrade prilaza.

Obračun po m3.

m3 	150			a’		 	kn	                     			kn

- Pažljivi ručno-strojni iskop  materijala za izradu temelja zida, bez obzira na kategoriju terena, širine 2,20 m i dubine 1,00 m. Iskop vršiti pažljivo uz zaštitu i potrebno podupiranje. Iskopani materijal deponira se na gradilištu radi ponovne ugradnje i nasipavanja prema nalogu investitora i nadzornog inženjera ili se odvozi ručnim transportom na gradilišnu deponiju.

U stavku je uračunata sva manipulacija iskopanog materijala po gradilištu ili ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.

Obračun po m3.

m3 	150			a’		 	kn	                     			kn

- Dobava, ugradnja i zaštita betona razreda C 30/37 za izradu temelja kameno-betonskog zida u širini od 220 cm i visine 100 cm s uključenom oplatom.

Obračun po m3 betona i m2 oplate.

m3        30			a'			kn			 		kn

- Izrada kameno – betonskog potpornog zida s jednim licem u djelomično obrađenom kamenu, odnosno ravnijim licem kamena prema vani, istovjetno postojećem zidu. Zid izvesti kaskadno. Kaskada visine 1,50 m + 1,20 m širine na dnu 110 cm, (90 cm betona + 20 cm kamena), dok je kruna širine 60 cm, odnosno 40 cm (prema nacrtu). Zid raditi u nagibu 1:5 u kampadama, a za vezivo upotrijebiti beton razreda C 30/37. Kamenje za zid mora biti većih dimenzija. Prije ugradnje predstavnik investitora mora prihvatiti prezentirani uzorak kamena. Zid obraditi i fugirati. Iza zida, paralelno sa zidanjem, postavljati zalogu ili jednostavnu oplatu te zasipati krupnim kamenim probranim materijalom uz ručno nabijanje u slojevima. Pri dnu zida, a iznad terena, ostaviti procjednice (barbakane) jednu na svakih 1 m2.  Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. U cijenu uključena dobava, doprema, ugradnja i njega betona razreda C30/37 za vezivo zida i izradu krune zida sa svom potrebnom oplatom; dobava, doprema i ugradnja kamena; dobava, doprema i ugradnja materijala za zasipavanje iza zida, te izradu i uređenje pokosa terena; dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi Ф 70 mm za procjednice; dobava, doprema i ugradnja drenažne cijevi Ф 250 mm, kao i sav potreban rad i materijal.

kamen 		m2    35		a’			kn			  		kn

beton 		m3    23		a’       			kn			  		kn

oplata 		m2    35		a'		            kn			        		kn

nasip 		m3    50		a’			kn			    		kn

procjednice 	kom  25		a’	  		kn			    		kn

drenažna cijev   m1    20	a’			kn			    		kn

- Dobava, sječenje, ravnanje, savijanje i postava betonskog željeza (armature) u armirano betonske konstrukcije. Savijanje i postava betonskog željeza mora se izvesti prema armaturnim nacrtima u skladu sa odredbama statičkog proračuna i važećih propisa. Betonsko željezo u troškovniku obračunato je aprosimativno, na osnovu statičkog računa i količina betona. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza.

a) mrežasta armatura 	MA  500/560    kg         1.000,00    a’     	kn 			kn

b) rebrasta  armatura   	RA  400/500    	kg       	1.500,00    a’     	kn        			kn

- Dobava, dovoz i ugradnja ankera izrađenih od RA Ф 16, u dužini od 120 cm za povezivanje postojećeg i novog betonskog zida. Ankere je potrebno zabušiti u dijelove postojećeg betonskog potpornog zida.

Obračun po kom ugrađenog ankera.

kom	20			a’			kn		                        	kn

- Izrada nasipa od kamenog materijala iza potpornog zida (kamen od gromače iz iskopa i iz kamenoloma). Kameni materijal potrebno je pažljivo posložiti iza izrađenog zida da služi kao drenaža vode. U cijenu uključena dobava, dovoz i ugradnja većeg kamena.

Obračun po m3.

m3	30,00			a’			kn			   		kn

- Izrada nasipa i uređenje pokosa iza potpornog zida (materijal iz iskopa). Materijal je potrebno pažljivo posložiti iza izrađenog zida uz suglasnost nadzornog inženjera, te urediti i isplanirati pokos terena.

Obračun po m3.

m3	50,00			a’			kn			   		kn

- Dobava, ugradnja i zaštita betona razreda C 30/37 za izradu betonskog rigola uz stepenište, širine 50 cm, debljine 10 cm s uključenom oplatom i armaturnom mrežom Q166. Rigol služi za prihvat i odvod oborinske vode.

Obračun po m3 betona.

m3           2			a'			kn			 		kn

Građevinski radovi ukupno: 									kn

+ PDV 25%									   		kn

SVEUKUPNO											kn

Punat, studeni 2016.  			              	    			 Ponuditelj: