**OPĆINA PUNAT**

**T R O Š K O V N I K**

UREĐENJE PROSTORIJA UDRUGA

NA ADRESI POD TOPOL U PUNTU

1. Demontaža postojećih sanitarija – wc školjke s vodokotlićem, umivaonik, mješalice za vodu, ogledalo, sitni kupaonski pribor s ukrcajem i odvozom materijala na deponij na udaljenosti do 10 km.

Obračun paušalno.

paušalno kn

1. Sanacija i popravak sokla poda:

Dobava i oblaganje sokla poda hodnika glaziranim keramičkim pločicama I. klase, debljine min 8 mm, dimenzija boje I teksture prema postojećim. Pločice se postavljaju u građevinskorn ljepilu, fuga na fugu (pomoću distancera) sa obradom sljubnica rnasom za fugiranje. Širina fuga je 2 mm.

Obračun po m’sokla.

m’ 1,00 a' kn kn

1. Bojanje poludisperzivnim bojama unutrašnjih zidanih i armirano betonskih površina zidova i stupova. Bojanje sa svim fazama rada, struganje stare boje, dvostruki premaz poludisperzivne boje s prethodnim gletovanjem, nanašanjem akrilne emulzije i pripremom površine (struganje i brušenje). Boja po izboru investitora. U cijenu stavke uračunato sve komplet rad i materijal i pomoćna skela, te čišćenje površina od svih prljanja nastalih tijekom izvedbe ovih radova. Obračun po m2 obojene plohe zida.

m2 280,00 a' kn kn

1. Bojanje poludisperzivnim bojama unutrašnjih površina stropova. Bojanje sa svim fazama rada, struganje stare boje, dvostruki premaz poludisperzivne boje s prethodnim gletovanjem, nanašanjem akrilne emulzije i pripremom površine (struganje i brušenje). Boja po izboru investitora. U cijenu stavke uračunato sve komplet rad i materijal i pomoćna skela, te čišćenje površina od svih prljanja nastalih tijekom izvedbe ovih radova. Obračun po m2 obojene plohe stropa.

m2 65,00 a' kn kn

1. WC ŠKOLJKA. Nabava, doprema i ugradnja keramičke bijele wc školjke komplet sa svim montažnim elementima, vodokotlićem s čeonim aktiviranjem, tipkama za aktiviranje i daskom (marke Hatria, Dolomite ili jednakovrijedno). Postava prema uputama proizvođača.

Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

1. UMIVAONIK. Nabava, doprema i ugradnja keramičkog bijelog umivaonika u sanitarijama, dimenzije 45x55cm (marke Hatria, Dolomite ili jednakovrijedno). U cijenu uključen samočistivi kromirani sifon i sav pripadajući material. Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

1. MJEŠALICA ZA UMIVAONIK. Nabava i ugradnja jednoručne mješalice za umivaonik. Stavka uključuje kutne ventile sa filterom, te sav potreban materijal za spajanje. Postava prema uputama proizvođača. Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

1. OGLEDALA. Nabava i ugradnja kristalnog ogledala sa rubovima dimenzije prema postojećem s policom. Stavka uključuje sav potreban materijal za montažu. Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

1. Dobava i montaža sitne opreme u wc-ima, držači ručnika, držaći toalet papira, wc četka. Obračun po kom sanitarnog prostora.

kom1,00a’ kn kn

1. Nabava doprema i ugradnja vatrogasnog aparata S9, s atestom.

Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

Ukupno kn

+ 25 PDV kn

Sveukupno kn

Punat, \_\_\_\_\_ siječnja 2017. Ponuditelj: