## Sheet1
Investitor: OPĆINA PUNAT
Građevina: UREĐENJE CENTRALNOG TRGA
Projekt: Glavni arhitektonski i građevinski projekt
Opći uvjeti:
U jediničnu cijenu pojedine stavke uračunat je sav potreban rad i materijal potreban za kompletnu izvedbu ukoliko nije drukčije navedeno.
Izvođač je dužan napraviti plan izvođenja radova i organizacije gradilišta na način koji će omogućiti odvijanje kolnog i pješačkog prometa i prilaz objektima za vrijeme izvođenja radova te ga dostaviti Investitoru na odobrenje. Sve mjere i radove potrebne za sigurno odvijanje radova te zaštitu pješaka i vozila (zaštitne ograde, privremeni prijelazi, znakovi i sl.) dužan je osigurati Izvođač te se posebno ne naplaćuju već su uključeni u cijenu radova.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi - iskolčenje zahvata i utvrđivanje dovoljnog broja točaka (tlocrtno i visinski). Obračun po m2 površine zahvata.
| m2 | 900 | á | = | 0 | kn
2. | Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalt, tampon) u sloju ukupne debljine 30-45 cm. Obračun po m2 uklonjene kolničke konstrukcije.
| m2 | 125 | á | = | 0 | kn
3. | Uklanjanje postojeće konstrukcije pješačke staze (kamen, beton, tampon) u sloju ukupne debljine 30-32 cm. Obračun po m2 uklonjene konstrukcije.
| m2 | 84 | á | = | 0 | kn
4. | Uklanjanje sloja zemlje debljine 25-30 cm na površinama na kojima se izvodi opločenje betonskim opločnicima. Obračun po m2.
| m2 | 265 | á | = | 0 | kn
5. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka. Obračun po m1.
| a. cestovni rubnjaci m1 | 73 | á | = | 0 | kn
| b. parkovni rubnjaci m1 | 36 | á | = | 0 | kn
6. | Demontaža postojećih jarbola za zastave (3 jarbola) i uklanjanje njihovog zajedničkog betonskog postamenta vel. cca 3,0x0,35x0,3 m kompletno s temeljem. Jarbole pohraniti radi ponovne ugradbe.
| komplet | 1 | á | = | 0 | kn
7. | Rezanje asfalta na mjestima spoja s novom obradom površine.
| m1 | 80 | á | = | 0 | kn
8. | Iskop jama i rovova za izvedbu temelja zidova i temelja rasvjetnih stupova i sl. u zemljištu B ktg. s odbacivanjem materijala u stranu. Obračun po m3 u sraslom stanju.
| m3 | 5 | á | = | 0 | kn
9. | Uklanjanje drveća promjera debla 25-30 cm kompletno s vađenjem korijenja. Obračun po komadu.
| komada | 0 | á | = | 0 | kn
10. | Zatrpavanje oko temelja kamenim materijalom u slojevima debljine do 30 cm s nabijanjem vibrostrojevima. Obračun po m3 u nabijenom stanju.
| m3 | 2 | á | = | 0 | kn
11. | Izvedba različitih armirano betonskih temelja zidova, rasvjetnih stupova i sl. od betona C 30/37 kompletno s oplatom i armaturom.
a) podložni beton debljine 6 cm
| m2 | 5 | á | = | 0 | kn
b) beton C 30/37
| m3 | 2.5 | á | = | 0 | kn
c) oplata
| m2 | 9 | á | = | 0 | kn
d) armatura (aproksimativno)
| kg | 30 | á | = | 0 | kn
12. | Izvedba arm. betonskih temelja / postamenata elemenata urbane opreme od betona C 25/30, kompletno sa oplatom i armaturom. Iskop je obračunat drugom stavkom.
a) temelj jarbola za zastave (3 jarbola) dimenzija
50x50x300 cm
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
b) temelj niske parkovne svjetiljke s PVC cijevi za uvođenje kabela vel. 25x25x40 cm
| kom | 4 | á | = | 0 | kn
d) temelj klupe 2 x 30x60x30 cm
| kom | 10 | á | = | 0 | kn
e) temelj posude za otpatke 40x40x10 cm
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
13. | Priprema posteljice za izvedbu pješačke površine nakon izvedenih radova uklanjanja postojeće kolničke / pješačke konstrukcije odnosno sloja zemlje i izvedbe radova na oborinskoj
kanalizaciji te drugim komunalnim instalacijama: poravnavanje, planiranje u potrebnim nagibima i uvaljavanje podloge.
| m2 | 326 | á | = | 0 | kn
14. | Izvedba nosivog sloja pješačke površine opločene betonskim opločnicima (tampona) od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, debljine 20 cm sa uvaljavanjem.
| m2 | 326 | á | = | 0 | kn
15. | Krpanje asfalta na kontaktu sa novouređenim površinama
| m2 | 90 | á | = | 0 | kn
16- | Utovar i odvoz na deponiju materijala od uklanjanja i iskopa (st. 2-9). Obračun u rastresitom stanju. U cijenu uključena naknada za deponiranje.
| m3 | 175 | á | = | 0 | kn
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
B. OBORINSKA KANALIZACIJA
1. | Iskop rovova za polaganje cijevi oborinske kanalizacije i jama za reviziona okna u materijalu B ktg. s izbacivanjem iskopa u stranu.. Prosječan presjek rova 0,6 x 1,2 m. Obračun po m3 rova.
| m3 | 35.6 | á | = | 0 | kn
2. | Dobava, doprema i razastiranje pijeska ispod cijevi (15 cm), oko cijevi i iznad cijevi (20 cm).
| m3 | 7.8 | á | = | 0 | kn
3. | Dobava, doprema i ugradba cijevi PEHD kompletno s izvedbom priključaka.
a) DN 200
| m1 | 8.5 | á | = | 0 | kn
b) DN 300
| m1 | 8 | á | = | 0 | kn
4. | Dobava, doprema i ugradba cijevi PVC cijevi DN 60 kompletno s izvedbom priključaka.
| m1 | 12 | á | = | 0 | kn
5. | Izrada nasipa preostalog dijela rova te oko okana kanalizacije materijalom iz iskopa. Razastiranje u slojevima debljine 20 cm s nabijanjem..
| m3 | 13.6 | á | = | 0 | kn
6. | Izrada revizionog okna oborinske kanalizacije kompletno s izolacijskim premazom i izvedbom priključaka cijevi. Stijenke od betona C 25/30 debljine 20 cm. Poklopac je obuhvaćen drugom stavkom. Dimenzije okna 80x80 cm, dubina do 120 cm.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
7. | Rekonstrukcija postojećeg revizionog okna / slivnika oborinske
kanalizacije - prilagođavanje položaja poklopca,
izvedba nove arm.bet. ploče i sl. Obračun po komadu rekonstruiranog okna.
| kom | 2 | á | = | 0 | kn
8. | Demontaža postojećeg ljevano-željeznog poklopca.
| kom | 16 | á | = | 0 | kn
9. | Dobava i ugradba kanala linijske odvodnje sistema ACO XtraDrain ili jednakovrijedan ___________________ širine 150 mm u izvedbi za klasu opterećenja C250. Beton temelja C 25/30 (cca 0,15 m3/m1).
| m1 | 73 | á | = | 0 | kn
10. | Dobava i ugradba sabirnog okna sistema ACO XtraDrain ili jednakovrijedan ____________ sa izljevom DN150 kompletno sa dodatnim elementima za priključak i košarom za talog.
| kom | 7 | á | = | 0 | kn
11. | Dobava i ugradba pokrovne linijske rešetke od nehrđajućeg čelika sa rasporom tipa ACO Brickslot ili jednakovrijedan _______________ u izvedbi za kanal iz st. 17.
| m1 | 66 | á | = | 0 | kn
12. | Dobava i ugradba revizijskog elementa sistema ACO XtraDrain ili jednakovrijedan __________ širine 150 mm , dužine 50 cm, sa poklopcem od nehrđajućeg čelika.
| kom | 14 | á | = | 0 | kn
13. | Dodatni pribor sistema ACO XtraDrain i Brickslot ili jednakovrijedan ______________
a. Čelni poklopac za kraj kanala X150
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
b. Komplet šipki (2 kom) za dizanje revizionih poklopaca
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
14. | Izrada i ugradba dilatacijskog profila - odvodnog kanala -sastavljenog od dvije vertikalno postavljene trake od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 2 mm, širine 105 mm sa razmakom između istih od 12 mm koji se osigurava distancerima. Dilatacijski profil je savijen u radijusu od 150 cm i ima razvijenu dužinu od 211 cm. Uskladiti sa linijskom rešetkom tipa ACO Brickslot ili jednakovrijednom _____________ i priključiti na istu.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
15. | Kao prethodna stavka. samo radijus 200 cm i dužina 361 cm
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
16. | Rekonstrukcija postojećeg okvira poklopca vodomjernog okna, izrada poklopca od čel. profila i rebrastog lima te ugradba na visinu u skladu sa
opločenjem, Nastavak okvira i poklopac se vruće cinčaju i premazuju lak-bojom u tonu kamena uz prethodno odmašćivanje. Mjere uzeti na licu mjesta. Izvesti prema detaljnom nacrtu.
| kom | 5 | á | = | 0 | kn
17. | Rekonstrukcija postojećeg ljevano-željeznog poklopca revizionog okna- prilagodba za opločenje kamenom na način da se na rub okvira i poklopca zavari okvir od inox L-profila . Postojeće ručke zamijeniti ručkama od inoxa s ugraviranom oznakom instalacije. Kompletno s ugradbom. Izvesti prema detaljnom nacrtu.
| kom | 16 | á | = | 0 | kn
18. | Dobava i ugradba ljevano-željeznog poklopca
a) poklopac klase A15 (zelene i pješačke površine)
| kom | 3 | á | = | 0 | kn
b) poklopac klase B125 (pješačko - kolne površine)
| kom | 0 | á | = | 0 | kn
19. | Ugradba postojeće ljevano-željezne rešetke slivnika.
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
| B. Oborinska kanalizacija |  |  | = | 0 | kn
C. OPLOČENJA
1. | Dobava i ugradba ravnih parkovnih betonskih rubnjaka presjeka 8X20 cm izvedenih u dva sloja kompletno s fugiranjem. U boji opločnika iz iduće stavke. Beton za ugradbu C 12/15.
| m1 | 204.6 | á | = | 0 | kn
2. | Dobava i ugradba betonskih opločnika izvedenih sa završnim habajućim slojem debljine minimalno 4 mm, kompletno sa fugiranjem. Tip opločnika Rhodos (Beton Lučko) ili jednakovrijedan ______, debljina 6 cm.
Opločnici se ugrađuju na prethodno položen i uvaljan tampon (obuhvaćen drugom stavkom) u sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm, debljine 3-5 cm sa potrebnim nabijanjem. Fugiranje izvesti suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0-1 mm .
| m2 | 295.3 | á | = | 0 | kn
3. | Kao prethodna stavka samo opločenje površina kružnog tlocrta (u radijusu 150 cm i 200 cm) s upotrebom "kružnih" opločnika.
| m2 | 7.8 | á | = | 0 | kn
4. | Izvedba rubnjaka oko stabala u radijusu 60 cm od "kružnih opločnika" tipa Rhodos (Beton Lučko) ili odgovarajućih. Postava u beton. Uključeno fugiranje.
| m1 | 12 | á | = | 0 | kn
| C. Opločenja |  |  | = | 0 | kn
D. RAZNI RADOVI I OPREMA
1. | Podizanje travnjaka. Dobava, razastiranje i fino planiranje plodne zemlje debljine 30cm po planiranim zelenim površinama objekta sa razastiranjem sloja humusa debljine 2cm sa sijanjem i valjanjem smjese travnog sjemena. Nakon sijanja postavljanje "agri" folije propusne za vodu i zrak do nicanja trave , te skidanje i odvoz na deponij.
| m2 | 519.15 | á | = | 0 | kn
2. | Montaža postojećih jarbola za zastave (tri komada) na novi postament.
| kompl | 1 | á | = | 0 | kn
3. | Dobava i montaža solarne pametne klupe SMART VERTIGO ili odgovarajuće jednakovrijedne. Konstrukcija od pocinčanog čelika praškasto bojanog, sjedalood kaljenog laminiranmog sigurnosnog stakla d= 10 mm sa solarnim panelom od 140 W, . Oprema:
2. USB punjač 4x
2. baterija 100 Ah
3. baterija 100 Ah
4. LED rasvjeta
5. 4 G WiFi internet router
6. bežično punjenje mobitela
| kom | 1 | á | = | 0 | kn
4. | Dobava i ugradba parkovne klupe od kovanog željeza i drvenih letvica - u svemu kao postojeće klupe. Obrada lak bojom.
| kom | 10 | á | = | 0 | kn
5. | Dobava i ugradba posude za otpatke tipa 306 EUROMODUL ili odgovarajuće ........................ od cinčanog čelika praškasto bojanog u boji po izboru.
| kom | 6 | á | = | 0 | kn
6 | Dobava i ugradba stalka za bicikle tipa 602 EUROMODUL ili odgovarajuće ................... . Stalak je za 5 mjesta obostrano, od cinčanog praškasto bojanog čelika u boji po izboru.
| kom | 2 | á | = | 0 | kn
| D. Razni radovi i oprema |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
| A. Građevinski radovi |  |  | = | 0 | kn
| B. Oborinska kanalizacija |  |  | = | 0 | kn
| C. Opločenja |  |  | = | 0 | kn
| D. Razni radovi i oprema |  |  | = | 0 | kn
|  |  |  | = | 0 | kn
PDV 25%
SVEUKUPNO
PONUDITELJ:

## Sheet2
FORUM 92
d.o.o. ZA PROJEKTIRANJE I PROSTORNO UREĐENJE , RIJEKA , Trpimirova 2
telefon: (385) 051 212 492, telefax: 051 338 893, žiro račun: 33800-601-45980 kod ZAP RIJEKA
Br.projekta: | 66-99/2
Investitor: | OLUJA d.o.o. Rupa 84
Građevina: | STAMBENO - POSLOVNA GRAĐEVINA br.2, Rupa
Projekt: | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Rijeka, ožujak 1999
Sastavio:
Branko Orlić, dipl.ing.arh.